## Sheet1
设备询价清单
类型 | 设备名称 | 计量单位 | 数量
金属结构设备及安装
| 铸铁闸门2.5m*2m | 套 | 1
| 铸铁闸门3m*2m | 套 | 1
| 铸铁闸门（2.5m*2.8m） | 套 | 1
| 铸铁闸门（2.5m*1.8m） | 套 | 1
| 铸铁闸门（2m*2m） | 套 | 3
| 铸铁闸门2m*3m | 套 | 1
| 铸铁闸门1m*1m | 套 | 3
| 铸铁闸门1.2m*1.2m | 套 | 2
| 铸铁闸门2.8m*2.6m | 套 | 1
| 手摇式成套启闭机及丝杆（5t） | 套 | 11
| 手摇式成套启闭机及丝杆（8t） | 套 | 1
| 手电两用式启闭机及丝杆（15t） | 套 | 1
| 手电两用式启闭机及丝杆（20t） | 套 | 1
| 螺杆式启闭机（QL－100－SD） | 套 | 1
机电设备及安装
| 250ZLB水泵 | 台 | 6
| 350ZLB水泵 | 台 | 9
| 电机（22kw） | 台 | 6
| 电机（30kw） | 台 | 10
| 电机（50kw） | 台 | 1
| 3000QGL800-12潜水泵 | 台 | 1
| 潜水泵（H=25m，Q=400m3/h） | 台 | 1
| 上述电机对应启动器、启动柜、配电柜、控制箱等配套设备 | 套
| JZL自耦减压启动柜 | 台 | 1
| 闸阀350型 | 个 | 2
| DN200逆止阀 | 个 | 1
| DN200闸阀 | 个 | 1
| DN200出水钢管 | m | 135
| 拦污栅2m*5m（8处） | t | 4
| 泵站设备（喇叭头、泵轴、中轴、导叶体等） | 套 | 2
| DN250压力钢管 | m | 14
| DN250铸铁拍门 | 块 | 1
| DN250法兰 | 只 | 4
| 35mm2铝电缆 | m | 40
| 35mm2铜芯电缆 | m | 150
| 电缆线VLV4*35 | m | 100
| 电缆线VV4*25 | m | 36
| 电力电缆ZR-YJV-4*10（0.6/1kv） | m | 170